vārds	uzvārds	klase	datums

## Laboratorijas darbs

## “ELEKTROIERĪCES. ELEKTRODROŠĪBA. ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ”

### Sasniedzamais rezultāts

- Nosaka sadzīvē izmatojamo elektroierīču lielumus.

- Aprēķina patērēto elektroenerģiju.

- Izvērtē elektroenerģijas taupīšanas iespējas.

### Uzdevums

Noteikt sava mājokļa (dzīvokļa, mājas u. c.) elektroierīču elektriskos lielumus, elektroenerģijas patēriņu un drošas lietošanas nosacījumus.

Ievēro!

  - Jāievēro elektrodrošības prasības.

  - Pirms uzdevuma veikšanas jāizvērtē elektroierīču pieslēguma atbilstība elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām.

### Darba gaita

- Nosaki visu mājoklī izmantojamo elektroierīču jaudu, nolasījumus ieraksti tabulā!

Nolasījumam izmanto datu plāksnīti uz elektroierīces korpusa! Ja plāksnītes nav, tad izmanto ierīces tehnisko pasi!

- Uzzini, cik liela strāvas stipruma aizsardzības ierīce tiek izmantota tava mājokļa elektrotīkla aizsardzībai!

Informāciju vari iegūt tuvākajā Latvenergo filiālē vai no mājokli apkalpojošā elektriķa.

Elektrotīkla aizsardzības ierīču (automātiskie slēdži vai drošinātāji) strāvas stiprums ir noteikts ar valsts standartu (VS). Biežāk lietotās drošinātāju ieliktņu un automātisko slēdžu nominālās vērtības vienfāzes sistēmā ir 6 A, 10 A,16 A, 20 A.

### Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde

- Aprēķini elektroierīcē plūstošās strāvas stiprumu!

Visu elektroierīču darba spriegums ir 220 V.

- Novērtē elektroierīču darbināšanas laiku mēnesī un ieraksti rezultātus tabulā!

- Aprēķini elektroierīču patērēto elektroenerģiju vienā mēnesī!

- Aprēķini samaksu par elektroierīču darbināšanu vienā mēnesi!

Tarifu var uzzināt Latvenergo mājas lapā: www.latvenergo.lv

### Elektroenerģijas patēriņš

| Nr.p.k. | Elektroierīce | Strāvas stiprums, A | Jauda, kW | Darbības laiks mēnesī, h | Elektroenerģijas patēriņš mēnesī, kW·h | Maksa, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Uzzīmē sektordiagrammu elektroenerģijas patēriņam mēnesī!

Izmanto lietojumprogrammu MS Excel! Iegūto diagrammu pievieno darbam!

### Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi

- Kurās ierīcēs plūst visstiprākā strāva?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

- Nosauc faktorus, kas ietekmē ledusskapja elektroenerģijas patēriņu!

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

- Kādu bīstamību var radīt minēto elektroierīču vienlaikus darbināšana?

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

- Raksturo un novērtē elektroierīču pieslēguma un lietošanas atbilstību elektrodrošības noteikumiem savā mājoklī!

- Secini pēc iegūtās sektordiagrammas, kura ierīce patērē visvairāk elektroenerģijas un kura – vismazāk!

- Iesaki, kā varētu samazināt elektroenerģijas patēriņu mājoklī!